ชื่อเรื่อง : สิ่งประดิษฐ์ช้อนกัน Graft

เจ้าของผลงาน : นางสาวยุภาวดี ประทุมวัน

ที่มาและเหตุผล	ปัจจุบันห้องผ่าตัดได้ขยายการให้บริการ การผ่าตัดและการทำหัตถการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยใช้ในโรงพยาบาล  ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดที่มากขึ้นไปด้วย ในขณะที่ยังยึดเป้าหมายหลักการให้บริการที่ได้ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งการผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกและข้อในการเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการช่วยผ่าตัดเพื่อกันเอ็นไขว้หน้าไม่ให้ขาดขณะใส่สกรูยึดไว้กับกระดูกต้นขา ซึ่งแต่ละครั้งบริษัทจะนำเครื่องมือมาให้บริการแต่จะมีในบาง  Set เท่านั้น ถ้าสั่งซื้อเครื่องมือจากบริษัทราคาแพง ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์ ช้อนกัน Graft ขึ้นเพื่อทดแทนการสั่งซื้อเครื่องมือจากบริษัทและสามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

สถิติการใช้ช้อนกัน Graft

|  | จำนวน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปีงบประมาณ2561 (ตค.60-กย.61) | ปีงบประมาณ2562 (ตค.61-กย.62) | ปีงบประมาณ2563 (ต.ค.62-มค.63) |
| Arthroscope c ACL reconstruction | 12 | 18 | 19 |

วัตถุประสงค์

- ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดและความสะดวกในขั้นตอนการผ่าตัด

- เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือในการผ่าตัด

วัสดุอุปกรณ์

-    ช้อนสแตนเลส

ขั้นตอน

1.	จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้คือ ช้อน

2.	ประดิษฐ์ช้อนกัน Graft

-   นำช้อนสแตนเลสก้านสั้น  มาดัดโดยใช้คีมดัดพับให้มีด้ามจับและทำราง ตามภาพที่ 1 และภาพที่  2

ภาพที่  1

ภาพที่   2

3.	นำสิ่งประดิษฐ์ช้อนกันGraft ไปใช้กับผู้ป่วย

4.	ประเมินผลลัพธ์ความพึงพอใจร่วมกับแพทย์

งบประมาณ(สิ่งประดิษฐ์ช้อนกัน Graft บาท)

งบประมาณการจัดทำ 10 บาท

ตารางเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์

| เครื่องมือที่ซื้อจากบริษัท | ช้อนกัน Graft ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง |
| --- | --- |
| ราคาประมาณ 35,000 บาท | ราคา 10 บาท |

ระยะเวลาในการประเมินงานทั้งหมด  3 เดือน  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ.2563มีผู้ป่วยที่ได้รับบริการทั้งหมด จำนวน 9   ราย

ผลลัพธ์

- แพทย์ ,พยาบาลห้องผ่าตัด มีความพึงพอใจระดับดีมาก

- ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการสั่งซื้อตัวกัน Graft

ข้อเสนอแนะ

พยาบาลห้องผ่าตัดยังไม่รับทราบหลักการใช้งานช้อนกัน Graft  จึงมีแผนนิเทศการใช้งานให้ครอบคลุมต่อเนื่องในปี 2563