ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมของห้องและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพรังสีเต้านม

เจ้าของผลงาน :	นางสาวสารีทิพย์ เบ้าสิน งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลชุมแพ

ที่มาและแนวคิด ความสำคัญของปัญหา

เครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่ที่ใช้สำหรับถ่ายภาพรังสีเต้านมเป็นระบบดิจิทัลมีราคาแพง ต้องมีการดูแลรักษาอย่างดีเพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมทั้งเพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเครื่องมือได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ทุกชนิด ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตได้มีคู่มือและตารางบันทึกการตรวจสอบมาให้โดยเป็นเล่มรวมหลายรุ่นในเล่มเดียวกันและเป็นภาษาอังกฤษ แต่ในการตรวจสอบทำการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่จะทำเพียงบางหัวข้อและใช้บางตารางเท่านั้น

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงคิดว่าควรจะมีพัฒนาแนวทางการทางการดูแลและเตรียมความพร้อมห้อง อุปกรณ์ และการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย และครอบคลุมมากที่สุด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมของห้องและอุปกรณ์ ในการภาพถ่ายภาพรังสีเต้านม

2.เพื่อให้เครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ขั้นตอนดำเนินงานโดยย่อ

1.การดูแลห้องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่ โดยจัดทำตารางบันทึกการดูแลห้องและบันทึกผลตามตารางรายวัน

2. การดูแลเครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่

2.1 การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์

2.1.1 มีการตรวจสอบมาตรฐานโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกปี

2.1.2 จัดทำคู่มือการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่และออกแบบตารางบันทึกผล

โดยมีรายการและวิธีตรวจสอบตามมารถฐานทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้

รายการที่ 1 Detector Flat Field Calibration

รายการที่ 2 Artifact Evaluation

รายการที่ 3 Phantom Image Quality

รายการที่ 4 Signal-To-Noise Ratio (SNR) and Contrast-To-Noise Ratio (CNR) Control Chart

รายการที่ 5 Compression Thickness Indicator

2.1.3 จัดทำการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่ตามรายการข้างต้นและบันทึกผลทุกสัปดาห์

คู่มือการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่

สมุดบันทึกผลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.แนวทางการเตรียมความพร้อมของห้องและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพรังสีเต้านม

2.ได้คู่มือการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่และตารางบันทึกผล ที่เข้าใจง่าย สามารถทำตามและบันทึกผลได้สะดวก

3.เครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่พร้อมใช้งานตลอดเวลายังไม่มีอุบัติการณ์ชำรุดขณะใช้งาน

4.เครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์